TROŠKOVNIK - SPECIFIKACIJA ROBE

Srpanj 2017. godine

Predmet jednostavne nabave: RADOVI NA DEMONTAŽI, POPRAVKU, TE IZRADI I UGRADNJI GRANITNIH OBLOGA PODESTA KAO DIJELA TERASE U MUZEJU MIMARA

Evidencijski broj:  17A/2017

| REDNI BROJ 1 | OPIS PREDMETA NABAVE 2 | JEDINICA MJERE 3 | KOLIČINA 4 | JEDINIČNA CIJENA 5 | IZNOS U KUNAMA bez PDV-a 6 (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontaža postojeće granitne obloge podesta. Štemanje betonske podloge do potrebne dubine – cca 3 cm. Popravak betonske podloge. Repariranje kamenih ploča 3 cm debljine čišćenjem i sanacijom rubova. Ugradnja istih kamenih ploča. | m2 | 90 |  |  |
| 2 | Demontaža postojeće granitne obloge podesta. Štemanje betonske podloge do potrebne dubine – cca 3 cm. Popravak betonske podloge. Izrada novih kamenih ploča 3 cm debljine radi nemogućnosti ugradnje postojećih kamenih ploča. Ugradnja istih kamenih ploča. | m 2 | 10 |  |  |
| 3 | Demontaža postojeće granitne obloge gazišta. Štemanje betonske podloge do potrebne dubine – cca 3 cm. Popravak betonske podloge. Repariranje kamenih ploča 4 cm debljine čišćenjem i sanacijom rubova. Ugradnja istih kamenih ploča. | m 2 | 3,5 |  |  |
| 4 | Demontaža postojeće granitne obloge čela. Štemanje betonske podloge do potrebne dubine – cca 3 cm. Popravak betonske podloge. Izrada novih kamenih ploča 3 cm debljine radi nemogućnosti ugradnje postojećih kamenih ploča. Ugradnja istih kamenih ploča. | m 1 | 9,60 |  |  |
| 5 | Sanacija postojeće izolacije na ploči | m 2 | 90 |  |  |

Cijena ponude bez PDV-a (brojkama):

Cijena ponude (slovima):

Iznos pripadajućeg PDV-a (brojkama):

SVEUKUPNA CIJENA PONUDE sa PDV-om (brojkama):

Ponuditelj:

___________________________

(ime, prezime i potpis)

U Zagrebu,  _________  2017. godine