TROŠKOVNIK - SPECIFIKACIJA ROBE

veljača 2017. godine

Predmet jednostavne nabave: NABAVA RASVJETNIH TIJELA ZA IZLOŽBENI PROSTOR MUZEJA MIMARA

Evidencijski broj: JN 29/2017

| REDNI BROJ 1 | OPIS PREDMETA NABAVE 2 | JEDINICA MJERE 3 | KOLIČINA 4 | JEDINIČNA CIJENA 5 | IZNOS U KUNAMA bez PDV-a 6 (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED reflektor sa adapterom za montažu na postojeće jednofazne šine Staff, optimalan za korištenje u muzejima, izložbenim prostorima i galerijama. Kučiste izrađeno od lijevanog aluminija sa uskosnopnim- rotosimetričnim odsijačem, sive ili bijele boje. Ugrađena tehnologija za stabilizaciju temperature boje. Promjena itenziteta svjetlosnog toka ( 1-100 % ) – regulacija na reflektoru. Rotacija do 360* uz podešavanje kuta nagiba do 90*, zaključavanje položaja. Mogućnost izmjene odsijača te dodavanja zamjenskih leća. Ponuđeni reflektori moraju imati slijedeće ili bolje TEHNIČKE KARAKTERISTIKE : - nazivna snaga: max. 22W - svjetlosni tok: min. 850 lm - svjetlosna distribucija: uskosnopna, max. snop 16 stupnjeva - učinkovitost: min. 39 lm/W - temperatura boje: 3000 K - index uzvrata boje: min. 90 - kromatska tolerancija SDCM: 2 - vijek trajanja: min. 50.000 h - IP zaštita: min. IP 20 - masa: max. 1,5 kg - jamstvo: min. 5 god. | KOM | 86 |  |  |

Cijena ponude bez PDV-a (brojkama):

Cijena ponude (slovima):

Iznos pripadajućeg PDV-a (brojkama):

SVEUKUPNA CIJENA PONUDE sa PDV-om (brojkama):

Ponuditelj:

___________________________

(ime, prezime i potpis)

U Zagrebu,  _________  2017. godine