# **TROŠKOVNIK**

**Predmet nabave: Radovi na demontaži postojećih ventilokonvektora, nabava i postavljanje novih ventilokonvektora**

**Rok za dostavu ponuda: 06.05.2019**

**Evidencijski broj: 17/2019**

**Procjena : 50.000,00 kn bez PDV-a**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ** | **NAZIV**  **PROIZVODA** | **JEDINICA MJERE** | **KOLIČINE** | **JEDINIČNA CIJENA** | **IZNOS U KUNAMA**  **bez PDV-a** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 (4x5)** |
| 1. | Ventilokonvektor parapetni, dvocijevni s trorednim izmjenjivačem:   * S ukrasnom maskom, * Tavica za odvod kondezata, * Izmjenjivi filter, * Niskošumni trobrzinski ventilator, * Regulacija na strani vode, * Integriran termostat, * Miješajući venti, * Nogice ventilokonvektora   Rashladni kapacitet= min. 5,3 kw;  Temp. Hlađenja= 7/12◦c;  Temp. Povratnog zraka= 27◦c;  Ogrijevni kapacitet= min. 6,0 kw;  Temp. Grijanja= 50/45◦c;  Temp. Povratnog zraka= 20◦c;  **Dimenzije max.:**  v=100+485, d=1240,  š=220. | kom | 10 |  |  |
| 2. | Demontaža postojećeg ventilokonvektora, pražnjenja sistema tehničke vode, odspajanje cijevi tehničke vode, odspajanje elektro komandnog priključka, prilagodba čeličnih cijevi za spajanje novih ventilokonvektora, prilagodba čelične cijevi za odvod kondezata, prilagodba elektro – komandnog priključka, odvoz demontiranih ventilokonvektora ili odlaganje na deponij naručitelja unutar objekta. | Kom | 10 |  |  |
| 3. | Montaža novog ventilokonvektora, ugradnja u postojeće kućište, spajanje na cijevni razvod, spajanje elektro napajanja i termostata, zamjena izolacijskih ventila, izrada termičke izolacije spojnog cjevovoda tehničke vode i odvoda kondezata, punjenje i odzračivanje sustava uključujući sav potreban montažni i spojni materijal, te građevinska pripomoć na izradi provrta, odštemavanja sanacija oštećenja nastalih obavljanjem radova. | kom | 10 |  |  |

1. **Cijena ponude bez PDV-a (brojkama):**
2. **Iznos pripadajućeg PDV-a (brojkama):**
3. **SVEUKUPNA CIJENA PONUDE s PDV-om (brojkama):**

Ponuditelj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ime, prezime i potpis)

U Zagrebu, \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019. godine